## Данные (hidden)
|  | Табл. 11.1 СП 20.13330.2016 |  |  |  | Схема закрепления стойки |  | Допустимый прогиб рядового ригеля | Расстояние от края ригеля до оси подкладки
Город | Ветровой Район | Ветровой Район | W0, кПа |  |  | однопролётная | 0.013021 | 3 | 100
Произвольно |  | Ia | 0.17 |  |  | двухпролётная | 0.0052083 | 5 | 125
Ай-Петри | VII | I | 0.23 |  |  |  |  | L/200
Алешки | III | II | 0.3 |  |  | Тип стойки
Алушта | III | III | 0.38 |  |  | угловая
Ангарск | III | IV | 0.48 |  |  | рядовая
Ангарский перевал | VII | V | 0.6
Арзамас | II | VI | 0.73
Армянск | III | VII | 0.85
Артем | IV
Архангельск | II | Таблица 11.3 СП 20.13330.2016
Аскания-Нова | III | Параметр | Тип местности |  |  | приложение перильной нагрузки
Астана, Казахстан | III |  | A | B | C | да
Астрахань | III | α | 0.15 | 0.2 | 0.25 | нет
Ачинск | III | k10 | 1 | 0.65 | 0.4
Балаково | III | ζ10 | 0.76 | 1.06 | 1.78
Балашиха | I
Барнаул | III
Батайск | III |  |  |  |  | Участок | Ср-
Бахмут | III |  |  |  |  | Рядовой (B) | 1.2
Бахчисарай | II |  |  |  |  | Угловой (А) | 2.2
Белгород | II | перильная нагрузка по 8.2.6 СП 20.13330.2016
Белицкое | III | тип здания | перильная нагрузка P, кН/м
Белогорск | II | а | 0.5 |  |  | тип остекления
Белозерское | III | б | 1.5 |  |  | стандартный
Бердянск | III | в | 0.8 |  |  | имитация
Берислав | III | г | 0.3
Бийск | I
Благовещенск | III | система |  |  |  | тип ригеля
Братск | II | МП-40 |  |  |  | рядовой (глухое остекление)
Брянск | I | МП-50 |  |  |  | нижний ригель (над проемом)
Васильевка | III
Вахрушево | III | Стойка
Великие Луки | I | Ригель II уровня
Великий Новгород | I
Владивосток | IV
Владикавказ | IV
Владимир | I
Владиславовка | III
Волгоград | III
Волгодонск | III
Волжский (Волгоградская обл.) | III
Волжский (Самарская обл.) | III
Волноваха | III
Вологда | I
Вольнянск | III
Воронеж | II
Геническ | III
Голая Пристань | III
Горняк | III
Горское | III
Грозный | IV
Гуляй-поле | III
Дебальцево | III
Дербент | V
Джанкой | II
Дзержинск | I
Димитровград | II
Днепрорудное | III
Докучаевск | III
Донецк | III
Дружковка | III
Евпатория | IV
Екатеринбург | I
Елец | II
Железнодорожный | II
Жуковский | I
Запорожье | III
Златоуст | II
Зугрэс | III
Иваново | I
Ижевск | I
Иркутск | III
Ишунь | III
Йошкар-Ола | I
Казань | II
Калининград | II
Калуга | I
Каменка-Днепровская | III
Каменск-Уральский | I
Камышин | II
Караби-Яйла | II
Каховка | III
Кемерово | III
Керчь | III
Кипучее | III
Кирилловка | III
Киров | I
Кировское | II
Киселевск | II
Ковров | I
Коломна | I
Комсомольск-на-Амуре | III
Копейск | II
Копейск | I
Кострома | I
Красногвардейское | II
Красногорск | I
Краснодар | IV
Красноперекопск | III
Красноярск | III
Красный Луч | III
Курган | II
Курск | II
Кызыл | I
Ленино | III
Ленинск-Кузнецкий | III
Лиман | III
Липецк | II
Луганск | III
Люберцы | I
Магадан | V
Магнитогорск | III
Майкоп | IV
Мариуполь | III
Махачкала | V
Мелитополь | III
Миасс | II
Молочанск | III
Москва | I
Моспино | III
Мурманск | IV
Муром | I
Мысовое | IV
Мытищи | I
Набережные Челны | II
Находка | V
Невинномысск | V
Нефтекамск | II
Нефтеюганск | II
Нижневартовск | II
Нижнегорский | II
Нижнекамск | II
Нижний Новгород | I
Нижний Тагил | I
Никитский сад | III
Новая Каховка | III
Новоазовск | III
Новогродовка | III
Новокузнецк | III
Новокуйбышевск | III
Новомосковск | I
Новороссийск | VI
Новосибирск | III
Новочебоксарск | II
Новочеркасск | III
Новошахтинск | III
Новый Уренгой | II
Ногинск | I
Норильск | III
Ноябрьск | II
Обниск | I
Одинцово | I
Омск | II
Опасное | III
Орёл | II
Оренбург | III
Орехов | III
Орехово-Зуево | I
Орск | II
Пенза | II
Первомайское | III
Первоуральск | II
Пермь | I
Петрозаводск | V
Петропавловск-Камчатский | VII
Подольск | I
Покровск | III
Пологи | III
Приморск | III
Прокопьевск | II
Псков | I
Раздольное | III
Ровеньки | III
Ростов-на-Дону | III
Рубцовск | III
Рыбинск | I
Рязань | I
Саки | IV
Салават | III
Самара | III
Санкт-Петербург | II
Саранск | II
Саратов | III
Сватово | II
Святогорск | II
Севастополь | II
Северодвинск | II
Северодонецк | III
Серпухов | I
Симферополь | I
Скадовск | III
Славянск | III
Смоленск | I
Советский | II
Сочи | III
Ставрополь | IV
Старобельск | II
Старый Оскол | II
Стерегущее | III
Стерлитамак | III
Судак | III
Сургут | II
Суходольск | III
Счастье | III
Сызрань | III
Сыктывкар | I
Таганрог | III
Тамбов | II
Тверь | I
Тобольск | II
Токмак | III
Тольятти | III
Томск | III
Тула | I
Тюмень | I
Улан-Удэ | III
Ульяновск | II
Уссурийск | III
Уфа | II
Ухта | II
Феодосия | II
Хабаровск | III
Хасавюрт | V
Херсон | III
Химки | I
Часов Яр | III
Чебоксары | II
Челябинск | II
Череповец | I
Черноморское | III
Чита | II
Шахты | III
Щелково | I
Электросталь | I
Элиста | III
Энгельс | III
Энергодар | III
Южно-Сахалинск | VI
Якутск | II
Ялта | III
Ярославль | I

## ГХ (hidden)
МП 40 стойки
Артикул | Ix, см4 | Wx, см3 | Wx Min, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | Масса, кг/п.м. | A, см2 | ix, см | iy, см | ix, см2 | iy, см3
МП-4001 | 10.3 | 3.78 | 3.78 | 6.37 | 3.18 | 134.8 | 0.927 | 3.42 | 20 | 27.3 | 1.7354 | 1.3648
МП-4002 | 19.49 | 5.55 | 5.55 | 7.83 | 3.91 | 134.8 | 1.033 | 3.813 | 20 | 35.1 | 2.2609 | 1.433
МП-4003 | 39.66 | 9.07 | 8.87 | 9.92 | 4.96 | 134.8 | 1.215 | 4.482 | 20 | 43.7 | 2.9747 | 1.4877
МП-4004 | 67.27 | 12.72 | 12.15 | 11.96 | 5.98 | 134.8 | 1.374 | 5.07 | 20 | 52.9 | 3.6426 | 1.5359
МП-4005 | 80.86 | 14.36 | 13.57 | 13.27 | 6.63 | 134.8 | 1.473 | 5.436 | 20 | 56.3 | 3.8568 | 1.5624
МП-4006 | 100.55 | 16.54 | 15.45 | 14.9 | 7.45 | 134.8 | 1.597 | 5.891 | 20 | 60.8 | 4.1314 | 1.5904
МП-4007 | 122.17 | 18.9 | 17.51 | 16.69 | 8.35 | 134.8 | 1.735 | 6.401 | 20 | 64.7 | 4.3688 | 1.6147
усиление закл. по всей длине
МП-4001+МП-4051 | 16.53 | 5.307 | НЕ НАДО! | 9.47 | 4.74 | 134.8 | 1.809 | 6.675 | 20 | 31.1 | 1.5737 | 1.1911
МП-4002+МП-4052 | 33.275 | 8.836 | НЕ НАДО! | 11.556 | 5.778 | 134.8 | 2.067 | 7.629 | 20 | 37.66 | 2.0885 | 1.2308
МП-4003+МП-4053 | 67.91 | 14.52 | 10.65 | 14.43 | 7.214 | 134.8 | 2.44 | 9.002 | 20 | 39.48 | 2.7466 | 1.2661
МП-4004+МП-4054 | 117.24 | 21.056 | 15.514 | 17.25 | 8.62 | 134.8 | 2.791 | 10.298 | 20 | 55.68 | 3.3741 | 1.2942
МП-4005+МП-4055 | 143.015 | 24.125 | 17.84 | 19.126 | 9.563 | 134.8 | 3.046 | 11.241 | 20 | 59.28 | 3.5669 | 1.3044
МП-4006+МП-4056 | 179.15 | 28.1 | 20.849 | 21.187 | 10.594 | 134.8 | 3.277 | 12.092 | 20 | 63.76 | 3.8491 | 1.3237
МП-4007+МП-4057 | 217.453 | 32.087 | 23.865 | 23.364 | 11.682 | 134.8 | 3.51 | 12.954 | 20 | 67.8 | 4.0971 | 1.343
МП 50 стойки | [11 empty] | МП 50 Ригель 2 уровня | [6 empty] | МП 50 Ригели
Артикул | Ix, см4 | Wx, см3 | Wx Min, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | Масса, кг/п.м. | A, см2 | ix, см | iy, см |  | Артикул | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | Масса, кг/п.м. | Артикул | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | x, мм | y, мм | Масса, кг/п.м.
МП-5001/ЭК-5001 | 22.88 | 6.76 | 6.76 | 15.16 | 6.06 | 134.8 | 1.329 | 4.903 | 2.1602 | 1.7584 |  | МП-5001/ЭК-5001 | 22.88 | 6.76 | 15.16 | 6.06 | 134.8 | 1.329 | МП-5001/ЭК-5001 | 22.88 | 6.76 | 15.16 | 6.06 | 134.8 | 25 | 33.8 | 1.329
МП-5001-01 | 20.6 | 6.02 | 6.01 | 12.69 | 5.08 | 134.8 | 1.151 | 4.246 | 2.2026 | 1.7288 |  | МП-5001-01 | 20.6 | 6.02 | 12.69 | 5.08 | 134.8 | 1.151 | МП-5001-01 | 20.6 | 6.02 | 12.69 | 5.08 | 134.8 | 25 | 34.2 | 1.151
МП-5002/ЭК-5002 | 80.64 | 15.22 | 15.22 | 23.04 | 9.21 | 122.26 | 1.868 | 6.9 | 3.4186 | 1.8273 |  | МП-5002/ЭК-5002 | 80.64 | 15.22 | 23.04 | 9.21 | 122.26 | 1.868 | МП-5002/ЭК-5002 | 80.64 | 15.22 | 23.04 | 9.21 | 122.26 | 25 | 53 | 1.868
МП-5005/ЭК-5005 | 68.5 | 13.68 | 13.68 | 20.29 | 8.12 | 122.26 | 1.624 | 5.991 | 3.3814 | 1.8403 |  | МП-5003/ЭК-5003 | 8.25 | 3.23 | 10.79 | 4.32 | 122.26 | 1.124 | МП-5003/ЭК-5003 | 8.25 | 3.23 | 10.79 | 4.32 | 122.26 | 25 | 25.5 | 1.124
МП-5005-01 | 63.25 | 12.86 | 12.86 | 18.47 | 7.39 | 122.26 | 1.481 | 5.464 | 3.4023 | 1.8386 |  | МП-5005/ЭК-5005 | 68.5 | 13.68 | 20.29 | 8.12 | 122.26 | 1.624 | МП-5005/ЭК-5005 | 68.5 | 13.68 | 20.29 | 8.12 | 122.26 | 25 | 50.1 | 1.624
МП-5006/ЭК-5006 | 137.1 | 21.5 | 21.5 | 27.81 | 11.12 | 122.26 | 2.093 | 7.724 | 4.2131 | 1.8975 |  | МП-5005-01 | 63.25 | 12.86 | 18.47 | 7.39 | 122.26 | 1.481 | МП-5005-01 | 63.25 | 12.86 | 18.47 | 7.39 | 122.26 | 25 | 49.2 | 1.481
МП-5006-01 | 120.23 | 20.07 | 20.07 | 25.29 | 10.11 | 122.26 | 1.868 | 6.893 | 4.1764 | 1.9154 |  | МП-5006/ЭК-5006 | 137.1 | 21.5 | 27.81 | 11.12 | 122.26 | 2.093 | МП-5006/ЭК-5006 | 137.1 | 21.5 | 27.81 | 11.12 | 122.26 | 25 | 63.8 | 2.093
МП-5016/ЭК-5016 | 91.13 | 16.57 | 16.57 | 84.92 | 15.66 | 122.26 | 2.55 | 9.41 | 3.112 | 3.0041 |  | МП-5006-01 | 120.23 | 20.07 | 25.29 | 10.11 | 122.26 | 1.868 | МП-5006-01 | 120.23 | 20.07 | 25.29 | 10.11 | 122.26 | 25 | 59.9 | 1.868
усиление закл. по всей длине
МП-5001+МП-5013 | 42.413 | 10.911 | 10.911 | 22.42 | 8.928 | 134.8 | 3.04 | 11.219 | 1.9443 | 1.4136
МП-5001-01+МП-5013 | 40.407 | 10.413 | 10.413 | 19.952 | 7.973 | 134.8 | 2.862 | 10.582 | 1.9541 | 1.3731
МП-5002+МП-5013 | 120.597 | 21.753 | 21.753 | 33.404 | 13.362 | 122.26 | 3.561 | 13.141 | 3.0294 | 1.5944
МП-5005+МП-5013 | 109.365 | 20.189 | 20.189 | 30.659 | 12.263 | 122.26 | 3.315 | 12.231 | 2.9903 | 1.5832
МП-5005-01+МП-5013 | 104.345 | 19.339 | 19.339 | 28.837 | 11.535 | 122.26 | 3.172 | 11.704 | 2.9859 | 1.5697
МП-5006+МП-5013 | 213.508 | 32.228 | 32.228 | 40.349 | 16.139 | 122.26 | 4.153 | 15.324 | 3.7327 | 1.6227
МП-5006-01+МП-5013 | 198.349 | 30.762 | 30.762 | 37.827 | 15.13 | 122.26 | 3.928 | 14.493 | 3.6994 | 1.6156

## 1
Подразделение
Контактное лицо
| Телефон | +7 (8552) 77-85-80
| E-mail | as@tatprof.ru
| Дата | 2026-09-23
Статический расчет светопрозрачных конструкций
Фасады, витражи МП-50, МП-40
Проект
Заказчик
Конструкция
Система

## 2
Содержание |  |  | Ведомость прилагаемых документов
Лист | Наименование | Примечания | Наименование | Примечание
3 | Исходные данные
4 | Сбор нагрузок
5 | Сбор нагрузок
6 | Расчет стойки
7 | Расчет стойки
8 | Расчет стойки
9 | Расчет ригеля
10 | Расчет ригеля
11 | Расчет ригеля. Выводы
Ответственность и конфиденциальность |  |  | Ведомость ссылочных документов
Заявление об ограничении ответственности |  |  | Наименование | Примечание
Расчеты, представленные в этом документе, являются предварительными и носят рекомендательный характер. АО «ТАТПРОФ» настоящим заявляет, что не несет какой-либо ответственности за точность или полноту представленных материалов и за все последствия их использования. Лица, использующие данные материалы, несут ответственность по произведенным ими работам, включая конструкторские, расчетные, строительные и иные работы в соответствии с законодательством РФ, заключенными ими с контрагентами договорами, правилами, стандартами, требованиями и иными нормативными актами, действующими на территории РФ. |  |  | СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" | [1]
|  |  | СП 128.13330.2016 "Алюминиевые конструкции" | [2]
|  |  | СП 426.1325800.2020 "КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Правила проектирования" | [3]
Конфиденциальность
Содержание данного документа является конфиденциальным и предназначено исключительно для указанного адресата. Копирование, распространение, публикация или другое использование содержания данного документа запрещены. Нарушение данного положения несет за собой обязанность нарушившей стороны компенсировать АО «ТАТПРОФ» причиненные убытки.
2/11

## 3
Исходные данные
Объект:
Город | Москва | или |  | 0.8 | кПа, Ветровое давление w0 | [6 empty] | выбрать
Тип местности | B | п. 11.1.6 [1] | [9 empty] | ввести
Размер здания, м | 25 | размер здания перпендикулярно расчетному направлению ветра
Высота здания, м | 50
Конструкция: | МП-50
Тип остекления | стандартный
Высота расположения конструкции, м | 50
Суммарная толщина стекол в заполнении, мм | 18
Участок стены | Рядовой (B) | по В.11.17 [1]
Стойка |  |  | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | A, см2 | ix, см | iy, см
Артикул | МП-5001/ЭК-5001 |  | 22.88 | 6.76 | 15.16 | 6.06 | 134.8 | 1.329 | 4.903 | 2.1602
Схема закрепления | однопролётная |  | 41.3989
тип стойки | рядовая
Длина стойки H, мм | 2500 | Расстояние между точками закрепления, мм
Пролет слева, мм | 800
Пролет справа, мм | 800
Угол поворота по стойке α | 180
Ригель | рядовой (глухое остекление) |  | Ix, см4 | Wx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | R, МПа | x, мм | y, мм
Артикул | МП-5001/ЭК-5001 |  | 22.88 | 6.76 | 15.16 | 6.06 | 134.8 | 25 | 33.8
Длина ригеля, мм | 1500
Пролет сверху, мм | 1030
Пролет снизу, мм | 600
Расстояние от края ригеля до оси подкладки | 100 | 125 мм для опоры F50.05.09, для остальных - 100 мм
Перильная нагрузка
Точка приложения Перильной нагрузки, мм | 1200 | расстояние от ближайшей опоры
Тип здания | а | по 8.2.6 [1]
Приложить перильную нагрузку на стойку | да
Приложить перильную нагрузку на ригель | да
(на ригель перильная нагрузка прикладывается в случае отсутствия ограждений, когда витраж непосредственно воспринимает перильную нагрузку)
3/11
Note on C5: А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.
Note on C15: Алмас Ф. Муллануров: двухпролетная с равными пролетам
Note on C29: 8.2.6 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать: а) для жилых зданий, дошкольных организаций, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м; б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м; в) для других зданий и помещений - 0,8 кН/м или по заданию на проектирование; г) для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по заданию на проектирование на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.

## 4
Сбор нагрузок
1. Пиковая ветровая нагрузка
по формуле 11.10 [1]
1.1 Нормативное значение ветрового давления
| Ветровой район | I | п. 11.1.4 [1]
| Ветровое давление | 0.23 | кПа = | 0.00023 | Н/мм2, табл. 11.1 [1]
| 1.2 Коэффициент изменения давления ветра k(ze) |  |  |  |  | Таблица 11.3 СП 20.13330.2016
| Тип здания | б | по пункту 11.1.5 [1] |  |  | Параметр | Тип местности
| Эквивалентная высота Ze | 50 |  |  |  |  | A |  | B | C
| Коэффициент α | 0.2 | по таблице 11.3 [1] |  |  | α | 0.15 |  | 0.2 | 0.25
| Коэффициент k10= | 0.65 | по таблице 11.3 [1] |  |  | k10 | 1 |  | 0.65 | 0.4
|  | 1.2374 |  |  |  | ξ10 | 0.76 |  | 1.06 | 1.78
1.3 Коэффициент пульсации давления ветра ζ(ze)
| Коэффициент ζ10 | 1.06 | по таблице 11.3 [1]
0.76827
1.4 Пиковый аэродинамический коэффициент Сp+(-), для прямоугольных в плане зданий
| Положительное значение Сp+ | 1.2 | по В.1.17 а) [1]
| Отрицательное значение Сp- | 1.2 | по табл. В.12 [1]
1.5 Коэффициент корреляции ветровой нагрузки V+(-)
|  | Стойки | Ригеля |  |  | Таблица 11.8 СП 20.13330.2016
| А, м2 (грузовая площадь) | 2 | 0.86728 |  |  | А, м2 | < | 2 | 5 | 10 | > | 20
| v+ | 1 | 1 |  |  | v+ | 1 |  | 0.9 | 0.8 | 0.75
| v- | 1 | 1 |  |  | v- | 1 |  | 0.85 | 0.75 | 0.65
4/11
𝑤_(+(−))=𝑤_0 𝑘(𝑧_𝑒 )[1+𝜁(𝑧_𝑒 )]𝑐_(𝑝+(−)) 𝑣_(+(−))
𝑘(𝑧_𝑒 )=〖𝑘_10 (𝑧_𝑒/10)〗^2α=
ζ(𝑧_𝑒 )=〖ζ_10 (𝑧_𝑒/10)〗^(−α)

## 5
Сбор нагрузок
Нормативное значение пиковой ветровой нагрузки:
|  | W0 | k(ze) | [1+ζ(ze)] | Сp+(-) | V+(-)
| ¦ Wнорм+(-) ¦= | 0,00023 * | 1,24 * | 1,77 * | 1,2 * | 1 = | 0.00060389 | Н/мм2 | для стойки
| ¦ Wнорм+(-) ¦= | 0,00023 * | 1,24 * | 1,77 * | 1,2 * | 1 = | 0.00060389 | Н/мм2 | для ригеля
Расчетное значение пиковой ветровой нагрузки принимается согласно п. 4.2 [1] и преамбуле раздела 11 [1]:
, где
| γf = | 1.4
| ¦ Wрасч+(-) ¦= | 0.00084545 | Н/мм2 | для стойки
| ¦ Wрасч+(-) ¦= | 0.00084545 | Н/мм2 | для ригеля
2. Перильная нагрузка
Нормативное значение перильной нагрузки, в зависимости от типа здания:
| Pнорм= | 0.5 | Н/мм по п. 8.2.6 СП.20.13330.2016
Расчетное значение перильной нагрузки:
| γf = | 1.2 | согласно п. 8.2.7 [1]
| Pрасч= | 0.6 | Н/мм
3. Сочетание ветровой и перильной нагрузок
Согласно п. 6.1 [1] Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям 1-й и 2-й групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Для ограждающей светопрозрачной конструкции наиболее неблагоприятным сочетанием нагрузок является сочетание отрицательной пиковой ветровой и перильной нагрузок. И ветровая и перильная нагрузки являются кратковременными, соответственно формула 6.1 [1] принимает вид:
Согласно п. 6.4 [1]:
| ψt1= | 1
| ψt2= | 0.9
| ¦Wнорм+(-)¦= | 0.00060389 | Н/мм2 |  | Pнорм= | 0.45 | Н/мм
| ¦Wрасч+(-)¦= | 0.00084545 | Н/мм2 |  | Pрасч= | 0.54 | Н/мм
5/11
𝑤_расч=𝑤_норм∙𝛾_𝑓
𝑃_расч=𝑃_норм∙𝛾_𝑓
𝐶_𝑚=ψ_𝑡1∙𝑤+ψ_𝑡2∙𝑃

## 6
Расчет стойки
1. Расчет стойки по I группе предельных состояний. Расчет на гибкость
Гибкость стойки λ не должна превышать превышать предельных значений, приведенных в таблице 33 [2]:
| λu= | 100 | для симметрично нагруженных стоек
| λu= | 70 | для несимметрично нагруженных стоек
Гибкость стойки перпендикулярно плоскости остекления λx вычисляется по формуле:
п. 8.4.1 [2], где
расчетная длина стойки, формула (66) [2] п. 8.3.1, где
| µx= | 0.725 | по табл. 31 [2]
| Длина стойки l=H= | 2500 | мм
| lef= | 1812.5 | мм
| Радиус инерции стойки ix= | 4.903 | см
Минимально требуемый радиус инерции стойки:
|  | 1.8125 | см
|  | 36.9672 | ≤ | 100 | Удовлетворяет условию гибкости
[5 empty] | коэффициент использования | 0.36967
Гибкость стойки в плоскости остекления λy определяется в пролете между двумя ригелями и вычисляется по формуле:
п. 8.4.1 [2], где
расчетная длина стойки, формула (66) [2] п. 8.3.1, где
| µy= | 0.5 | по табл. 31 [2]
| Длина стойки l= | 1030 | мм, наибольший пролет между ригелями по вертикали
| lef= | 515 | мм
| Радиус инерции стойки iy= | 2.1602 | см
Минимально требуемый радиус инерции стойки:
|  | 0.73571 | см
|  | 23.8402 | ≤ | 100 | Удовлетворяет условию гибкости
[5 empty] | коэффициент использования | 0.2384
6/11
λ𝑥=𝑙_𝑒𝑓/𝑖_𝑥
𝑙_𝑒𝑓=𝜇𝑙
𝑖_(𝑥 𝑚𝑖𝑛)=𝑙_𝑒𝑓/λ_𝑢 =
λ=𝑙_𝑒𝑓/𝑖=
λ_𝑦=𝑙_𝑒𝑓/𝑖_𝑦
𝑙_𝑒𝑓=𝜇𝑙
𝑖_(𝑦 𝑚𝑖𝑛)=𝑙_𝑒𝑓/λ_𝑢 =
λ=𝑙_𝑒𝑓/𝑖=
Note on D22: принимается из значений "пролет сверху" и "пролет снизу", введенных для расчета ригеля на листе 3

## 7
Расчет стойки
1. Расчет стойки по I группе предельных состояний. Расчет на прочность от действия ветровой и перильной нагрузок
Расчет стойки на прочность при действии момента в одной из главных плоскостей выполняется по формуле 17 п. 7.3.1 [3]:
, где
| Момент сопротивления стойки Wx,min = | 6.76 | см3
| Расчетное сопротивление, R= | 134.8 | МПа, согласно п. 6.1, СП 128.13330.2016
| Коэффициент условий работы, ƴc= | 1 | по табл. 6, СП 128.13330.2016
Изгибающий момент возникает от действия ветровой и перильной нагрузок:
Без учета перильной нагрузки изгибающий момент рассчитывается по формуле:
|  | 528404.1245 | Н*мм, где:
| Расчетная пиковая ветровая нагрузка w= | 0.00084545 | Н/мм2
| Ширина нагрузки aср= | 800 | мм
| Длина стойки H= | 2500 | мм
С учетом перильной нагрузки изгибающий момент рассчитывается по формуле:
|  | 819390.7045 | Н*мм, где:
| Расстояние до перильной нагрузки b= | 1200 | мм
| Перильная нагрузка P= | 0.54 | Н/мм
Минимально требуемый момент сопротивления стойки:
| Wx,min ³ | 6.0786 | см3
|  | 0.8992 | ≤ | 1 | Удовлетворяет условию прочности
[5 empty] | коэффициент использования | 0.8992
7/11
𝑀/(𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛) 𝑅𝛾_𝑐 )≤1
𝑀_𝑚𝑎𝑥=(𝑤∙𝑎_ср∙𝐻^2)/8=
𝑀_𝑚𝑎𝑥=(𝑤∙𝑎_ср∙𝐻^2+2∙𝑃∙𝑎_ср∙𝑏)^2/(8∙𝑤∙𝑎_ср 𝐻^2 )=
𝑀/(𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛) 𝑅𝛾_𝑐 )=

## 8
Расчет стойки
2. Расчет стойки по II группе предельных состояний. Расчет на деформации от действия ветровой и перильной нагрузок
Расчет стойки на прогиб выполняется из условия:
, где
fфакт=fw+fp - фактический прогиб от действия ветровой и перильной нагрузок, где:
прогиб от ветровой нагрузки при однопролетной схеме закрепления
прогиб от ветровой нагрузки при двухпролетной схеме закрепления
прогиб от перильной нагрузки при однопролетной схеме закрепления
прогиб от перильной нагрузки при двухпролетной схеме закрепления
| Допустимый прогиб [f]= | 12.5 | мм, [f]=1/200 расстояния между ближайшими опорами, п. 5.3.5 [3]
| Нормативная пиковая ветровая нагрузка w= | 0.00060389 | Н/мм2
| Ширина нагрузки aср= | 800 | мм
| Длина стойки H= | 2500 | мм
| Модуль упругости алюминия E= | 70000 | Н/мм2, по Таблице Б1 Приложения Б [2]
| Момент инерции стойки Ix= | 22.88 | см4
| Перильная нагрузка P= | 0.45 | Н/мм
| Расстояние до перильной нагрузки b= | 1200 | мм
Выбор необходимой стойки осуществляется из ограничения на минимально допустимый момент инерции Ix:
для однопролетной схемы
для двухпролетной схемы
Минимально требуемый момент инерции стойки:
| Ix,min= | 41.3989 | см4
| fw= | 15.3424 | мм
| fp= | 7.2996 | мм
| fфакт= | 22.642 | мм >[f] = | 12.5 | мм | Не удовлетворяет условию прогиба
[6 empty] | коэффициент использования | 1.8114 | 8/11
𝑓_факт<[𝑓]
𝑓_𝑤=5/384×(𝑤×𝑎_ср×𝐻^4)/(𝐸×𝐽_𝑥 )
𝑓_𝑤=1/185×(𝑤×𝑎_ср×𝐻^4)/(𝐸×𝐽_𝑥 )
𝑓_𝑝=1/48×(𝑃∙𝑎_ср∙𝑏)/(𝐸×𝐽_𝑥 )∙(〖3∙𝐻〗^2−4∙𝑏^2 )
𝑓_𝑝=(𝑃∙𝑎_ср∙𝑏∙(3𝐻^2−5𝑏^2))/(96∙𝐸×𝐽_𝑥 )
𝐽_(𝑥, 𝑚𝑖𝑛)=5/384×(𝑤×𝑎_ср×𝐻^4)/(𝐸×[𝑓] )+1/48×(𝑃∙𝑎_ср∙𝑏)/(𝐸×[𝑓] )∙(〖3∙𝐻〗^2−4∙𝑏^2 )
𝐽_(𝑥, 𝑚𝑖𝑛)=1/185×(𝑤×𝑎_ср×𝐻^4)/(𝐸×[𝑓] )+(𝑃∙𝑎_ср∙𝑏∙(5𝑏^2−3𝐻^2))/(96∙𝐸×[𝑓] )

## 9
Расчет ригеля
1. Расчет ригеля по I группе предельных состояний. Расчет на прочность от действия ветровой, перильной нагрузок и веса заполнения
Расчет на прочность изгибаемых элементов при действии моментов в двух главных плоскостях (формула 19, п. 7.3.1, [2]) выполняется по условию:
, так как в зоне макс. изгиба сечение ригеля не ослаблено, условие можно представить в виде:
, где:
Изгибающий момент по оси X возникает от действия действия ветровой и перильной нагрузок
Без учета перильной нагрузки изгибающий момент рассчитывается по формуле:
|  | 137481.5061 | Н*мм
| Расчетная пиковая ветровая нагрузка w= | 0.00084545 | Н/мм2
| Ширина нагрузки aср= | 578.1833 | мм
| Длина ригеля B= | 1500 | мм
С учетом перильной нагрузки изгибающий момент рассчитывается по формуле:
|  | 289356.5061 | Н*мм
| Перильная нагрузка P= | 0.54 | Н/мм
| Момент сопротивления ригеля Wx= | 6.76 | см3
| Расчетное сопротивление, R= | 134.8 | МПа, согласно п. 6.1, СП 128.13330.2016
| Коэффициент условий работы, ƴc= | 1 | по табл. 6, СП 128.13330.2016
| Mx/Wx*R*ƴc= | 0.31754 | 1.0199
Изгибающий момент по оси Y возникает под воздействием нагрузок от заполнения:
Для нагрузки от веса заполнения принимаем сосредоточенную силу Q=Z/2, где Z - вес остекления, которая распределяется на 2 подкладки
|  | 37499.9774 | Н*мм
| Нагрузка от заполнения Z= | 749.9995 | Н
| Нагрузка на 1 подкладку Q= | 374.9998 | Н
| Расстояние до оси подкладки c= | 100 | мм, от края ригеля до центра подкладки
| Момент сопротивления ригеля Wy= | 6.06 | см3
| My/Wy*R*ƴc= | 0.045906 | 0.27819
|  | 0.36344 | ≤ | 1 | Удовлетворяет условию прочности
[5 empty] | коэффициент использования | 0.36344 | 9/11
𝑀_𝑥/(𝐼_𝑥𝑛 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 ) 𝑦±𝑀_𝑦/(𝐼_𝑦𝑛 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 ) 𝑥≤1
𝑀_𝑥=(𝑤×𝑎_ср×𝐵^2)/8=
𝑀_𝑥=((𝑤×𝑎_ср+𝑃)×𝐵^2)/8=
𝑀_𝑦=𝑄𝑐=
𝑀_𝑥/(𝑊_𝑥 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 )±𝑀_𝑦/(𝑊_𝑦 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 )≤1
𝑀_𝑥/(𝑊_𝑥 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 )±𝑀_𝑦/(𝑊_𝑦 𝑅_𝑦 𝛾_𝑐 )=

## 10
Расчет ригеля
2. Расчет ригеля по II группе предельных состояний. Расчет на деформации от действия ветровой, перильной нагрузок
Расчет ригеля на прогиб выполняется из условия:
, где
прогиб от ветровой нагрузки
прогиб от ветровой и перильной нагрузок
| Допустимый прогиб [f]= | 7.5 | мм, [f]=1/200 расстояния между ближайшими опорами, п. 5.3.5 [3]
| Нормативная пиковая ветровая нагрузка w= | 0.00060389 | Н/мм2
| Ширина нагрузки aср= | 578.1833 | мм
| Длина ригеля B= | 1500 | мм
| Модуль упругости алюминия E= | 70000 | Н/мм2, по Таблице Б1 Приложения Б [2]
| Момент инерции ригеля Ix= | 22.88 | см4
| Перильная нагрузка P= | 0.45 | Н/мм
Выбор необходимого ригеля осуществляется из ограничения на минимально допустимый момент инерции Ix:
для ригеля без учета перильной нагрузки
для ригеля с учетом перильной нагрузки
Минимально требуемый момент инерции ригеля:
| Ix,min= | 10.018 | см4
| fфакт= | 3.2839 | мм <[f] = | 7.5 | мм | Удовлетворяет условию прогиба
[6 empty] | коэффициент использования | 0.43785
10/11
𝑓_факт<[𝑓]
𝑓_факт=5/384×(𝑤×𝑎_ср×𝐵^4)/(𝐸×𝐽_𝑥 )
𝑓_факт=5/384×((𝑤×𝑎_ср+𝑃)×𝐵^4)/(𝐸×𝐽_𝑥 )
𝐼_(𝑥 𝑚𝑖𝑛)=5/384×(𝑤×𝑎_ср×𝐵^4)/(𝐸×[𝑓] )
𝐼_(𝑥 𝑚𝑖𝑛)=5/384×((𝑤×𝑎_ср+𝑃)×𝐵^4)/(𝐸×[𝑓] )

## 11
Расчет ригеля
3. Расчет ригеля по II группе предельных состояний. Расчет на деформации от собственного веса и веса заполнения
Расчет ригеля на прогиб выполняется из условия:
, где
прогиб от собственного веса
прогиб от веса заполнения
| Допустимый прогиб [f]= | 5 | мм, системное ограничение
| Погонный вес ригеля m= | 0.013033 | Н/мм
| Длина ригеля B= | 1500 | мм
| Модуль упругости алюминия E= | 70000 | Н/мм2, по Таблице Б1 Приложения Б [2]
| Момент инерции ригеля Iy= | 15.16 | см4
| Нагрузка от заполнения Z= | 681.8178 | Н
| Нагрузка на 1 подкладку Q= | 340.9089 | Н
| Расстояние до оси подкладки c= | 100 | мм, от края ригеля до центра подкладки
Выбор необходимого ригеля осуществляется из ограничения на минимально допустимый момент инерции Iy:
| Iy min= | 2.9683 | см4
| fm= | 0.080826 | мм
| fQ= | 0.89816 | мм
| fфакт= | 0.97898 | мм <[f] = | 5 | мм | Удовлетворяет условию прогиба
[6 empty] | коэффициент использования | 0.1958
Выводы
Выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния профилей под действием ветровой нагрузки, перильной нагрузки, собственного веса, веса заполнений. Определены максимальные возникающие моменты, перемещения в конструкции. Расчетные значения изгибающих моментов были сопоставлены с допустимыми с учетом коэффициентов надежности по [2].Расчетные значения перемещений были сопоставлены с допустимыми по [3].
Из результатов расчета следует, что жесткостные и геометрические характеристики профилей недостаточны, необходимо рассмотреть возможность применения других профилей и выполнить перерасчет.
11/11
𝐼_(𝑦 𝑚𝑖𝑛)=5/384×(𝑚×𝐵^4)/(𝐸×[𝑓] )+=(𝑄×𝐵^3)/(24∙𝐸×[𝑓] )×(3 𝑐/𝐵−4 𝑐^3/𝐵^3 )
𝑓_факт<[𝑓]
𝑓_𝑚=5/384×(𝑚×𝐵^4)/(𝐸×𝐽_𝑦 )
𝑓_𝑄=(𝑄×𝐵^3)/(24∙𝐸×𝐽_𝑦 )×(3 𝑐/𝐵−4 𝑐^3/𝐵^3 )